|  |  |
| --- | --- |
|  | **RANGO DE POTENCIAS** |
| **CARGA DOMÉSTICA** | Monofásica: 0-3,7 kWTrifásica: 0-11 kW |
| **CARGA MODERADA** | Monofásica: 3,7-7,4 kWTrifásica: 11- 22 kW |
| **CARGA ELEVADA** | Trifásica: 22-44 kW |
| **CARGA RÁPIDA**  | Trifásica: 44-210 kWCorriente Continua: 44-240 kW |